## Záradék
4.1. sz. melléklet
Tiszaújváros Városi Önkormányzat
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány Óvoda konyhájának fejlesztés
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. |  | Készítette :
Hrsz.: 664/23
konyhai padlóburkolat csere és belső nyílászáró beépítés
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Takarítási munka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-7.1.1 | Vasbeton tálca bontása, teljes keresztmetszetben tömör vasbeton, C16/20 betonminőségig ( Burgonyamosó kád.) | 0.15 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból ( Lejtbeton réteg felbontása.) | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 31-001-2-0452003 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 | 0.18 | t |  |  | 0 | 0
4 | 31-030-3.1 | Beton aljzat felületképzéséért többletidő, simított érdes felület képzése, fasimítóval | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 31-030-11.2.1.2-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság | 5.04 | m3 |  |  | 0 | 0
felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal ( Új lejtbeton réteg kialakítása.)
6 | 31-090-2.4-0130710 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 15 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
modulussal (Új Padlóösszefolyók beépítésénél, és áthelyezésénél.)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig ( Alsó sor csempe és dobogók oldalának elbontása.) | 110 | m |  |  | 0 | 0
3 | 42-011-1.1.1.1-0222044 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Isomat FLEX-PRIMER gyorsan beszívódó, vízbázisú polimer emulzió, | 22.08 | m2 |  |  | 0 | 0
mélyalapozó, fehér, Kód: 0224/6
4 | 42-011-1.1.1.2-0216006 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony fólia, | 22.08 | m2 |  |  | 0 | 0
oldószermentes, kül-beltéri, csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,
5 | 42-011-2.1.1.1-0222044 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Isomat FLEX-PRIMER gyorsan beszívódó, vízbázisú polimer emulzió, mélyalapozó, fehér, Kód: 0224/6 | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 42-011-2.1.1.2-0216006 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes, kül-beltéri, csempeburkolat | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,
7 | 42-022-1.1.3.2.1.1-0216003 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 cm -es csúszásmentes konyhai lap Isomat AK-ELASTIC C2E S2 csemperagasztó, kül-beltéri, | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
fagyálló,megcsúszásmentes, növelt bedolgozhatósági idő, extra-flexibilis C2 TE S2, fehér, Kód: 0562/3, Isomat MULTIFILL 0-5 cementbázisú fugázó falra, padlóra, 0-5 mm-ig, kül-beltérre, CG2, fehér, Kód: 0511/3
8 | 42-022-2.1.2.1.1-0216003 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel Isomat AK-ELASTIC C2E S2 csemperagasztó, kül-beltéri, | 110 | m |  |  | 0 | 0
fagyálló,megcsúszásmentes, növelt bedolgozhatósági idő, extra-flexibilis C2 TE S2, fehér, Kód: 0562/3, Isomat MULTIFILL 0-5 cementbázisú fugázó falra, padlóra, 0-5 mm-ig, kül-beltérre, CG2, fehér, Kód: 0511/3
9 | 42-071-4-0150813 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból,eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes | 54 | m |  |  | 0 | 0
acélból,3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-RONDEC-AE 2,5m, íves élvédő profil H=10mm, eloxált alu Rendelési szám: RO100AE
10 | 42-090-4.1-0116051 | Fal-, pillér- és oszlopburkolat javítása, meglévő csempe falburkolatba utólag csempe beépítése környezettel összedolgozva ( Ajtó és ablak beépítés utáni javítás.) | 60 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 0.96 | m² |  |  | 0 | 0
2 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 2.1 | m² |  |  | 0 | 0
3 | 44-011-1.1.1-0167405 | Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, szerelvényezve, finom beállítással, 5,01-10,00 m kerület között 5 kamrás PVC profil, uw<1,4 W/m2K, Tömör betéttel mérete: 100 x 240 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 44-012-1.1.1.3.1-0168077 | Műanyag nyílászárók, ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, szerelvényezve, finombeállítással, 4,00 m kerületig, Feltoló 5 kamrás PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 92 x 105 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 46-004-1.2.2-0112433 | Műanyag szerkezetű nyílószárny üvegezése hézagoló alátétekkel és pattintós üvegszorítóléces rögzítéssel, Víztiszta polykarbonat lap, 0,51-1,00 m² táblaméret között Víztiszta polykarbonat lap, UV védett, 16 mm vtg. | 0.96 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-3.2 | Berendezési tárgyak kikötése. | 5 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-012-1.1-0210021 | Villamos nagykonyhai készülék elhelyezése, bekötése, előre elkészített tartószerkezetre: | 5 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-002-3.2.1.2.6-0130975 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M | 8 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-010-1.1 | Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, kétlángú gázfőző | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-051-21.1-0344996 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése B&K ATT rozsdamentes önálló padlóösszefolyó 250x250 mm, szűrőkosár, létrarácsos fedrács, D110 oldalsó elfolyás, Cikkszám: BKATTW250110H1 | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Takarítási munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-003-1.1-0516222 | Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek felmosása mattcsiszolt műkő, hézagmentes sima beton, vagy zárthézagú burkolólapokból, műanyag lapokból, tekercsből készült, sima öntött műanyag felületen Felmosás hypós vízzel, lemosás vízzel, feltörlés | 2 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
2 | 90-004-8-0510021 | Berendezési tárgyak, bútorok eszközök, ki és visszapakolása, helyiség berendezése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0