## Záradék
4.3. sz. melléklet
Tiszaújváros Városi Önkormányzat
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány Óvoda konyhájának fejlesztés
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Hrsz.: 664/23 |  | Készítette:
konyhai légtechnikai berendezés felújítása gépészeti munkarész
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Fütés | 0 | 0
02 Gáz | 0 | 0
03 Szellőzés | 0 | 0
04 Bontás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Bontás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
1 | 82-000-2 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 1 | db
83 Szellőztetőberendezések
2 | 83-000-1 | Csövek, idomok, szerelvények bontása | 252.47 | kg
3 | 83-000-2.1 | Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén | 652.47 | kg
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Fütés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
1 | 33-063-1.3.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, 25 cm vastagságig | 4 | db
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
2 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 36 | m
56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák
3 | 56-055-2.1.1.1-0471393 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, betét nélkül, 3/8" - 3" között HILTI MPN-S 3/4" standard csőbilincs, Csz.: 229815 | 14 | db
80 Általános épületgépészeti szigetelés
4 | 80-001-1.4.1.1.1-0125338 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: ACE-09X028 | 36 | m
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
5 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 36 | m
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
6 | 82-001-6.3.8-0345243 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Honeywell Automata légtelenítő, elzárható, műanyag úszóházzal, 1/4"...3/4", külső menetes, PN6, 110 °C, EA122-BA | 4 | db
7 | 82-001-7.1.1-0114010 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 10, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-209 | 1 | db
8 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 4 | db
9 | 82-001-13.1-0344301 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10-15 BOSCH DWM 15-2 háromjáratú keverőszelep (1/2") kvs érték: 4,0, cikkszám: 7719003643 | 1 | db
98 Egyéb járulékos munkák
10 | 98-100-101 | Lemezszekrény készítése, Kármentő tálcával, túlfolyóval, Mini Hőközponthoz | 1 | klt
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Gáz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 1 | db
2 | 19-081-11.2.1 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, Gáz EPH jegyzőkönyv | 1 | db
3 | 19-081-11.2.1-0000001 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, Gáz MEO átadás | 1 | db
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
4 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 2 | m
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
5 | 81-003-1.2.1.1.1.1.4-0001100 | Gázvezeték, Fekete acélcső idomok, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső könyök " | 8 | db
6 | 81-003-1.2.1.1.1.1.4-0110016 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 2 | m
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
7 | 82-001-7.2.2-0121182 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gázos gömbcsap acél rövid karral KB EN 12165 szerint PN4, MOP1, DN15, Csz: 1230511 | 1 | db
8 | 82-001-7.3.2-0121183 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gázos gömbcsap acél rövid karral KB EN 12165 szerint PN4, MOP1, DN20, Csz: 1230512 | 1 | db
9 | 82-001-7.5.1-0345970 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell Gázmágnesszelep, NC, gyors nyitású, 5/4", Pmax=200mbar, 230Vac IP54 , VE4032A1000 | 1 | db
10 | 82-001-7.5.2-0121185 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gázos gömbcsap acél rövid karral KB EN 12165 szerint PN4, MOP1, DN32, Csz: 1230514 | 1 | db
11 | 82-003-1.3.1-0131045 | Gázmérő csatlakozás készítése, átmeneti gázfőcsappal, 8; 10; 12 m3/h, DN 40 MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, gázra, PN 40 DN 40 | 1 | db
12 | 82-011-1.1.1.1.2-0101010 | Flexibilis nyújtható gáz bekötőcső 1/2" BB 75cm-150cm | 1 | db
13 | 82-011-1.1.1.1.2-0202020 | Flexibilis nyújtható gáz bekötőcső 3/4" BB 75cm-150cm | 1 | db
14 | 82-016-16.4-0246222 | Kiegészítők füstgázkészletekhez esővédő sapka d= 160 mm-es égéstermék elvezetéshez | 1 | db
98 Egyéb járulékos munkák
15 | 98-200-11 | Membrános gázmérő G-6 RF1 Qmax=10m3/h (Actaris) | 1 | db
16 | 98-200-22 | FuranFlex kéménybélelés | 12 | m
15 | 98-300-88 | Gázóra leszerelés (Tigáz) | 1 | klt
16 | 98-300-89 | Gázóra visszaszerelése (Tigáz) | 1 | klt
17 | "K" | Meglévő gázhálózat felülvizsgálata, esetleges javítása. Flexibilis csövek cseréje. | 1 | klt
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Szellőzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
1 | 33-063-1.3.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, 25 cm vastagságig | 6 | db
80 Általános épületgépészeti szigetelés
2 | 80-005-1.2.2.1.2.1-0092237 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), négyszög keresztmetszetű, kőzetgyapot paplannal kasírozott kialakítással, alufóliára és huzalfonatra tűzött kivitelben, horganyzott acélkapocs felerősítéssel, tüskézéssel rögzítve ROCKWOOL RTD-2 ALU alufóliára és huzalfonatra tűzött kőzetgyapot paplan, 5000 x 500 mm, vtg: 50 mm | 13 | m2
83 Szellőztetőberendezések
3 | 83-001-1.3.1-0810051 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,6 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:150-500 mm, Csz.: APVL011406 | 26 | m2
4 | 83-001-2.1.3-0830612 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,6 mm, DN 315, SR-315 | 18 | m
5 | 83-001-2.3.3.7-0868660 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, csővégelzáró elem LINDAB SAFE ESU véglezáró spirálkorcolt csőhöz, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315, ESU-315 | 1 | db
6 | 83-001-2.3.3.8-0868022 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315, BFU-315-90 | 5 | db
7 | 83-001-2.3.3.8-0868062 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 45° -os épített könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315, BFU-315-45 | 2 | db
8 | 83-002-1.1.1.1-0312202 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m2-ig LINDAB COMFORT B3020 egysoros szellőzőrács rögzített vízszintes lamellákkal, elox. alumínium, B3020-500-200 + szerelőkeret, GGR-500-200 | 3 | db
9 | 83-002-1.3.1.2-0433502 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között AEROPRODUKT EV esővédő fixzsalu, horg.acél házzal és levéllel, dróthálóval, idomacél ellenkerettel, H/B = 600/ 250 mm, Csz.: APEV600300 | 1 | db
10 | 83-003-2.1.1.1-0869707 | Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogat áram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LINDAB DAMPER DRU beállítószelep, kézi mozgatással, gumitömítéssel, horganyzott acélból, DN 315, DRU-315 | 3 | db
11 | 83-006-7.6.3-0143211 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, elektromos szabályozó és érzékelő berendezések, ventilátorokhoz, légcsatornában elhelyezve, elektromos bekötés nélkül HELIOS SWT áramlásérzékelő, 230 V, 50/60 Hz, 8 A, Cikkszám: 0080 | 1 | db
12 | 83-011-2.1.3-0471764 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 280-450 között HILTI MV-PI 315 M8/M10 gumibetétes bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 315 | 15 | db
98 Egyéb járulékos munkák
13 | 98-300-101 | Légkezelő tartószerkezet készítése | 1 | klt
14 | 98-300-102 | Légtechinka beszabályozása | 1 | klt
15 | 98-300-404.4 | VTS VS-15-R-F/FV-T típusú elszívó légkezelő berendezés Vel=600/1500 m3/h | 1 | db
16 | 98-300-505.5 | VTS VS-15-R-H-T tip. befúvó légkezelő berendezés mennyezet alatt Vbe=700/1600 m3/h | 1 | db
17 | 98-300-606.6 | VTS AD-1S automatika berendezés (fali szabályzó egysége a konyhatérbe) | 1 | db
18 | 98-300-707.7 | Beüzemelés és kábelezés | 1 | db
19 | 98-400-101 | Tetőszerkezet kialakítása a tartószerkezet fogadására | 1 | klt
20 | 98-400-102 | Légkezelő bedaruzása | 1 | klt
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0