## ALAP
ELEKTROMOS MUNKÁK
|  |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
A. | Meglévő 0,4kV-os főelosztóban végzendő munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B. | SZ. jelű színpad elosztónál végzendő munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. | FSZ.jelű földszint elosztónál végzendő munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D. | FSZI. –és EI.jelű irodai elosztóknál végzendő munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E. | TT. jelű tükörterem elosztó és TTV.jelű tükörterem vezérlő táblánál végzendő munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
F. | ÖV.jelű mozigépház elosztónál végzendő munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A. | Meglévő 0,4kV-os főelosztóban végzendő munkák |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
1. | Meglévő főelosztó berendezés általános karbantartása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Meglévő világítási kábelek bontása | 248 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Meglévő erőátviteli kábelek bontása | 253 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Meglévő világítási szerelvények bontása bontása | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatest elhelyezése oldalfalra 1 óra áthidalási idővel Vészvil. Beghelli 6W1h IP65 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Hárompólusú világítási kapcsoló falon kívűl felszerelve KKM0-20-6002 be-ki, 0-1, 3p IP65 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Kötődoboz falon kívűl felszerelve A11 kötődoboz üres 85x85x40 IP 54 | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Vasbeton födém áttörés D100-as kábelnyomvonal részére 2klt | 60 | cm |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Oldalfal áttörés D100-as kábelnyomvonal részére 1klt | 30 | cm |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Mü I 16-os védőcső felszerelése bilincsekkel világítási kábelek részére | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
11. | MCS II-es vezetékcsatorna elhelyezése oldalfalra | 26 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
12. | MBCu 5x1,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 26 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
13. | MBCu 3x1,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
14. | HK.jelű meglévő hőközponti elosztó betápkábel fektetése MBCu 5x6 mm2 | 16 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Lépcsőház világítási kapcsoló cseréje Valena váltókapcsoló fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
16. | 1P C80A-es kismegszakító cseréje 2.sz. mező 4.leágazásban | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
17. | WDU16-os sorkapocs beépítése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 1P C40A-es kismegszakító cseréje 2.sz. mező 5.leágazásban | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
19. | WDU10-os sorkapocs beépítése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
20. | 1P C40A-es kismegszakító cseréje 2.sz. mező 20.leágazásban | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
21. | WDU10-os sorkapocs beépítése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
22. | 1P C80A-es kismegszakító cseréje 5.sz. mező 3.leágazásban | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
23. | WDU16-os sorkapocs beépítése | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
A. | Meglévő 0,4kV-os főelosztóban végzendő munkák |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
24. | Mkh 25 mm2 vezeték behúzása zenekari árok betápjához | 48 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Főelosztó leágazások átalakításához szerelési segédanyag, vezeték, érvéghüvely…stb. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
26. | FSZ.jelű földszinti elosztó betápkábel behúzása NYY-J 5x16 mm2 | 56 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
27. | EI.jelű emelet iroda elosztó elosztó betápkábel fektetése MBCu 5x10 mm2 | 18 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Mkh 4 mm2 vezeték behúzása biztonsági világítási elosztóhoz | 64 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Mkh 4 mm2 vezeték behúzása vészvilágítási elosztóhoz | 64 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
30. | FSZI.jelű földszint iroda elosztó elosztó betápkábel fektetése MBCu 5x10 mm2 | 14 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
31. | SZ.jelű színpad elosztó betápkábel behúzása NYCWY 4x35/16 mm2 | 36 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
32. | ÖV.jelű mozigépház elosztó betápkábel behúzása NYY-J 5x16 mm2 | 68 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
33. | TT.jelű tükörterem elosztó betápkábel behúzása NYY-J 5x16 mm2 | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Kiskábel végkiképzés, bekötés | 48 | db |  |  | 0 | 0 | 0
35. | MBCu 5x6 mm2 kábel végkiképzés, bekötés | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36. | MBCu 5x10 mm2 kábel végkiképzés, bekötés | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
37. | NYY-J 5x16 mm2 kábel végkiképzés, bekötés | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
38. | NYCWY 4x35/16 mm2 kábel végkiképzés, bekötés | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Kábel szigetelési ellenállás mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
A. | Meglévő 0,4kV-os főelosztóban végzendő munkák ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B. | SZ. jelű színpad elosztónál végzendő munkák |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
1. | Meglévő színpad elosztó áramkörök beazonosítása, kábelek tikettezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Meglévő elosztó berendezés bontása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Meglévő tartószerkezet átalakítása új színpad elosztó rézsére | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4. | SZ.jelű színpad elosztó felszerelése, bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Földszint folyosó állmennyezet lebontása, majd a villamos munkák után visszaépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Két rekeszes műanyag parapetcsatorna felszerelése függőleges és vízszintes kábelnyomvonalak részére 140x55-ös ISM10300 OL45 kábelcsatorna fedéllel 140x55 | 72 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Műanyag parapetcsatorna belső könyök felszerelése 140x55-ös ISM10301 OL45 belső könyök 140x55 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Műanyag parapetcsatorna kanyar elem felszerelése 140x55-ös ISM10303 OL45 kanyarelem90° készlet 140x55 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Műanyag parapetcsatorna ISM10901 OL45 kábelrögzítő, zöld (5db) | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
B. | SZ. jelű színpad elosztónál végzendő munkák ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. | FSZ.jelű földszint elosztónál végzendő munkák |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
1. | Meglévő földszinti elosztó áramkörök beazonosítása, kábelek tikettezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Meglévő elosztó berendezés bontása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Meglévő világítási kábelek bontása | 680 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4. | FSZ.jelű földszint elosztó felszerelése, bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatest elhelyezése oldalfalra 1 óra áthidalási idővel Vészvil. Beghelli 6W1h IP65 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatest elhelyezése függesztve 1 óra áthidalási idővel Vészvil. Beghelli 6W1h IP65 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | MCS II-es vezetékcsatorna elhelyezése oldalfalra | 40 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8. | MBCu 5x1,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 340 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
9. | MBCu 5x2,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 220 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
10. | MBCu 3x1,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 120 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Kiskábel végkiképzés, bekötés | 22 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
C. | FSZ.jelű földszint elosztónál végzendő munkák ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D. | FSZI. –és EI.jelű irodai elosztóknál végzendő munkák |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
1. | FSZI.jelű földszint iroda elosztó felszerelése, bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | EI.jelű földszint iroda elosztó felszerelése, bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Emeleti és földszinti irodai áramkörök beazonosítása, kábelek tikettezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Emelet folyosó állmennyezet lebontása, majd a villamos munkák után visszaépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Két rekeszes műanyag parapetcsatorna felszerelése függőleges és vízszintes kábelnyomvonalak részére 140x55-ös ISM10300 OL45 kábelcsatorna fedéllel 140x55 | 52 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Műanyag parapetcsatorna belső könyök felszerelése 140x55-ös ISM10301 OL45 belső könyök 140x55 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Műanyag parapetcsatorna kanyar elem felszerelése 140x55-ös ISM10303 OL45 kanyarelem90° készlet 140x55 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Műanyag parapetcsatorna ISM10901 OL45 kábelrögzítő, zöld (5db) | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatest elhelyezése oldalfalra 1 óra áthidalási idővel Vészvil. Beghelli 6W1h IP65 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. | MCS II-es vezetékcsatorna elhelyezése oldalfalra | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
11. | MBCu 5x1,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 120 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
12. | MBCu 5x2,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 100 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
13. | MBCu 3x1,5mm2 kábel meglévő nyomvonalon | 62 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Kiskábel végkiképzés, bekötés | 120 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
D. | FSZI. –és EI.jelű irodai elosztóknál végzendő munkák ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E. | TT. jelű tükörterem elosztó és TTV.jelű tükörterem vezérlő táblánál végzendő munkák |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
1. | Meglévő tükörterem elosztó áramkörök beazonosítása, kábelek tikettezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Meglévő elosztó berendezés bontása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Meglévő világítási kábelek bontása | 120 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TT.jelű tükörterem elosztó felszerelése, bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TTV.jelű tükörterem vezérlő tábla felszerelése, bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
6. | YSLY 30x1,5 mm2 jelzőkábel behúzása meglévő csatornába | 6 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7. | YSLY 30x1,5 mm2 jelzőkábel végkiképzés, bekötés | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
E. | TT. jelű tükörterem elosztó és TTV.jelű tükörterem vezérlő táblánál végzendő munkák ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
F. | ÖV.jelű mozigépház elosztónál végzendő munkák |  |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. anyag | Össz. díj | Mindösszesen
1. | Meglévő ÖV. elosztó áramkörök beazonosítása, kábelek tikettezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Meglévő elosztó berendezés bontása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Villamos elosztó berendezés mögötti hálózat karbantartása, ellenőrzése, feliratok pótlása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Műanyag elosztó felszerelése 300x300, benne 3x63A-es biztosító aljzat MI 74205 NH késes bizt.szekrény,1xNH 00,3P,300x300mm | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
F. | ÖV.jelű mozigépház elosztónál végzendő munkák ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MINDÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0